## Slide 1: Impianti di cogenerazione
Schema degli impianti di cognerazione,
Fondamenti delle tecnologie (Le Celle a combustibile sono trattate
in un capitolo a parte)

## Slide 2: Indice
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Il principio della cogenerazione.
  Scegliere la tecnologia corretta per la cogenerazione.
  Turbina a gas.
  Motori a gas.
  Motore a cherosene.
  Motore a biogas.
  Turbina a vapore.
  Motore Stirling.
  Contatti.

## Slide 3: Il principio della cogenerazione: Cogenerazione vs Produzione Separata
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Source: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B

## Slide 4: Il principio della cogenerazione
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Source: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B

## Slide 5: Scegliere la tecnologia per cogenerazione corretta
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
  Sono disponibili tecnologie differenti per produrre energia elettrica e calore insieme.
Criteri:
  Gli utenti devono utilizzare il calore vicino all'impianto per evitare dispersioni nella trasmissione.
  La tecnologia dell'impianto deve essere scelta in funzione al fabbisogno di calore specifico dell'utenza.
  Le unità di cogenerazione devono essere dimensionate sulla taglia dell'utenza.
  Fonte di energia disponibile.
La tabella nella pagina successiva fornisce una descrizione generale delle diverse tecnologie.
B

## Slide 6: Quadro delle tecnologie per la cogen.
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
"++" significa che la tecnologia è molto adatta
"+" significa meno adatta
nessuna indicazione significa che non è adatta per produrre il tipo di energia termica indicata
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
differenti tipi di fuel cell esistenti; non è possibile una valutazione
B

## Slide 7: Turbina a gas
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Tecnologia molto importante per cogenerazione su larga scala.
  Ampia scala di unità disponibili: a partire dalle microturbine con ~30 kWe.
  Emissioni ridotte di ossidi di azoto e zolfo rispetto al gasolio.
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B

## Slide 8: Turbina a gas - schema
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006. and Wikipedia. 2007.
compressor
I

## Slide 9: Motore a gas
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Il motore a combustione interna funziona con lo stesso principio del motore per autoveicoli a benzina o diesel.
  Unità disponibili da 5 kWe fino a più di 1,000 kWe.
  Efficienza elettrica maggiore delle turbine, ma l'energia termica è generalmente a temperatura più bassa.
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B

## Slide 10: Motore a gas - schema
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
I

## Slide 11: Motore a cherosene
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Può essere utilizzato solo se non sono disponibili il gas naturale o il biogas!
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B

## Slide 12: Motore a cherosene - immagine
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
Picture: 5 kWe heating oil engine in a Municipality house (Amel - Belgium)
B

## Slide 13: Motore a biogas
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Se è disponibile il biogas è ragionevole l'utilizzo di un motore a biogas per motivi ecologici ed economici!
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.

## Slide 14: Motore a biogas– immagini
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
Immagine: motore a biogas da 102 kWe in un piccolo paese (La Surizée - Belgium)
Immagine: motore a biogas da 1.25 MWe presso Food Industry Lutosa (Electrabel – Belgium)
B

## Slide 15: Turbina a vapore
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Tecnologia utilizzata per cogenerazione su larga scala da molti anni.
  Range di unità disponibili: a partire da ~200 kWe.
  Efficienza complessiva generlamente alta, raggiungendo perfino l'84%.
  Funziona con: combustibili solidi, liquidi o gassosi (anche rinnovabili).
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B

## Slide 16: Turbina a vapore - schema
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
I

## Slide 17: Motore Stirling
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
  Questi motori sono dispositivi a combustione esterna - diversi da quelli convenzionali.
  Disponibili solo per applicazioni di piccola taglia (0.2-9 kWe).
  Richiede poca manutenzione, le emissioni di inquinanti sono basse (a seconda della fonte di energia- solitamente gas naturale).
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B

## Slide 18: Motore Stirling - schema
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
Source: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
I

## Slide 19: Contatti
© Graz Energy Agency - For requests: schinnerl@grazer-ea.at
COGEN Europe
  Gulledelle 98, B-1200 Brussels
  Tel: +32 2 772 82 90
  Stefan Craenen
  stefan.craenen@cogen.org
Graz Energy Agency Ltd.
  National Info Point for cogeneration
  Kaiserfeldgasse 13/1, A-8010 Graz
  Tel: +43 316 811 848
  Daniel Schinnerl, Jan W. Bleyl
  schinnerl@grazer-ea.at