## Slide 1
NORMATIVE, LEGGI E STANDARD

## Slide 2: CONTENUTO
  Introduzione.
  Tecnologie dell'idrogeno.
2.1 Standard delle Tecnologie dell'idrogeno.
  Serbatoi criogenici.
  Gas combustibili (più leggeri dell'aria.
  Norme sulla tensione.
  Disturbi elettrici.
  ISO TC 197.
  IEC TC 105 Celle a Combustibile.
  Standard SAE per celle a combustibile per autoveicoli.
  Rifornimento di idrogeno e stazioni di servizio.

## Slide 3
Enti internazionali per la standardizzazione: ci sono molti enti internazionali ma i tre che hanno il maggiore riconoscimento sono:
  l'International Standards Organization (ISO),
  l'International Electrotechnical Commission (IEC),
  l'International Telecommunication Union (ITU).
1. Introduzione
Gli Enti Normatori Europei sono CEN, CENELEC e ETSI.
  CEN è il rappresentante ufficalmente riconosciuto per le normative per i settori eccetto quello elettrotecnico (CENELEC) e delle telecomunicazioni (ETSI).
  EASC - Cosniglio Euro-Asiatico per la normazione, la metrologia e la certificazione.
  IRMM - Istituto per i Materiali di Riferimento e per le Misure.
B

## Slide 4
2. Tecnologie dell'idrogeno
L'ISO ha tre commissioni per le normative relative all'idrogeno:
  ISO/TC 197 per le“Tecnologie dell'idrogeno”.
  ISO/TC 58 per “Bombole di Gas”.
  ISO/TC 22 per “Veicoli stradali”.
TC 22/SC21 “Veicoli elettrici, ibridi e a celle a combustibile”.
TC 22/SC25 “Veicoli stradali che utilizzano GPL, GNC, H2”.
L'IEC ha due commissioni per la normazione relativa all'idrogeno:
  IEC/TC 105 per le celle a combustibile.
  IEC/TC 69 per i sistemi elettrici.
Ci sono importanti direttive e normative relative alle tecnologie e alle infrastrutture per l'utilizzo dell'idrogeno in applicazioni stazionarie:
  Direttive ATEX , (95 e 137).
  PED (Direttiva apparecchiature in pressione).
  Direttiva EMC (Compatibilità elettromagnetica).
  Direttiva sulla Sicurezza delle Macchine.
  SEVESO II (grandi q.tà di materiali pericolosi), 96/082/EEC.
B

## Slide 5
2. Tecnologie dell'idrogeno
2.1 Standard delle Tecnologie dell'idrogeno
ISO 13984:1999 Idrogeno liquido - Interfaccia sistema di rifornimento veicoli.
ISO 13985:2006 Idrogeno liquido - Serbatoi di combustibile per i veicoli.
ISO 14687:1999/Cor 1:2001 Combustibile idrogeno - Specifiche del prodotto.
ISO/PAS 15594:2004 Operazioni per il rifornimento di idrogeno in areoporto.
ISO/TR 15916:2004 Considerazioni di base per la sicurezza dei sistemi a idrogeno.
ISO 16110-1:2007 Generatori di idrogeno che utilizzano tecnologie di fuel processing - Part 1: Sicurezza.
ISO/TS 16111:2006 Dispositivi per l'accumulo e trasporto di gas - Idrogeno adsorbito in idruri metallivi reversibili.
ISO 17268:2006 Dispositivi di connessione per il rifornimento di veicoli con idrogeno compresso.
B

## Slide 6
  Proposte in corso:
ISO/WD 22734 Generatori di idrogeno che utilizzano processi di elettrolisi dell'acqua.
ISO WD 13986 Serbatoi per il trasporto dell'idrogeno liquido con diverse modalità.
  Proposte della Commissione:
ISO/CD PAS 15594 Struttura per il rifornimento di idrogeno in areoporto.
ISO/ CD 22734 Elettrolizzatori.
ISO/CD 24490 Pompe criogeniche.
  Proposta Specifiche disponibili pubblicamente :
ISO/PRF TR 15916 Considerazioni di base per la sicurezza dei sistemi a idrogeno.
  Nuovi punti di lavoro proposti:
ISO/AWI 16110 Generatori di idrogeno che utilizzano tencologie di fuel processing.
ISO/AWI 16111 Dispositivi di stoccaggio per il traporto di gas – Idrogeno adsorbito in idruri metallici reversibili.
ISO/TC 197 NWIP N 253 Dispensing Unit.
ISO/NP 20012 Idrogeno gassoso e miscele di idrogeno — Stazioni di rifornimento (Bozza di specifiche tecniche).
2. Tecnologie dell'idrogeno
B

## Slide 7
.
3. Serbatoi criogenici
  Standard Europei
Direttiva 97/23/EC e lo Standard armonizzato EN 13458 fornisce i requisiti fondamentali per la tutela della pressione dei sistemi di accumulo con serbatoi criogenici.
EN 13458-1, Serbatoi criogenici - Serbatoi isolati con intercapedine con vuoto - Part 1: Requisiti fondamentali.
EN 13458-2, Serbatoi criogenici - Serbatoi isolati con intercapedine con il vuoto -Part 2: Progetto, costruzione, ispezione e collaudo.
EN 13458-3, Serbatoi criogenici - Serbatoi isolati con intercapedine con il vuoto -Part 3: Requisiti operativi.
EN 14197-3, Serbatoi criogenici – Static non vacuum insulated vessels–Part 3: In funzione.
EN 13648-3: Serbatoi criogenici – Dispositivi di sicurezza per la protezione contro pressioni eccessive – part 3: Definizione della capacità di rovesciamento necessaria e dimensionamento dei dispositivi di emergenza for relief devices.
B

## Slide 8
4. Gas combustibili
(più leggeri dell'aria)
Gas più leggeri dell'aria: N2, CO,C2H4, B2H6, HCN, C2H2, Ne, HF, NH3, CH4, He, H2.
Direttiva Dispositivi in Pressione (97/23/EC),
Proprietà, Gestione(trattamento), Stoccaggio, Sicurezza,
Serbatoi semplici in pressione (87/404/EC)
Direttiva per i dispositivi in pressione per il trasporto (1999/36/EC TPED).
Bombole di gas per il trasporto - 93/42/EEC.
B

## Slide 9
5. Norme sulla Tensione
Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione 2006/95/EC (precedentemente 73/23/EEC).
  Finalità della Direttiva sui Sistemi in bassa tensione: la direttiva si applica alle 'apparecchiature elettriche' progettate per l'utilizzo con tensione in un campo tra 50 e1000 V per la corrente alternata e tra75 and 1500 V per corrente continua.
Vedere anche:
Direttiva 94/9/EC (ATEX 100)
B

## Slide 10
6. Disturbo elettrico
La Direttiva 89/336/EEC sul disturbo provocato da Macchine e dispositivi (IEC)
(è stata modificata dalla Direttiva 91/263/EEC, dalla Direttiva 92/31/EEC e dalla Direttiva 93/68/EEC. )
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/directiv/dir336.htm
La nuova Direttiva EMC 2004/108/EC è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 390/24, il 31 dicembre 2004, e abroga la Direttiva 89/336/EEC dal 20 Luglio 2007.
B

## Slide 11
7. ISO TC 197
Finalità dell' ISO/TC 197
ISO/TC 197 è stata creata per promuovere un crescente impiego dell'idrogeno come vettore energetico e combustibile.
Stanadardizzazione nel campo dei sistemi e delle apparecchiature per la produzione, stoccaggio, trasporto misure e utilizzo dell'idrogeno. .
I tentativi di standardizzazione della Commissione TEcnica dell' ISO/TC 197 dovrebbero agevolare la nascita di un sistema energetico rinnovabile e sostenibile basato sull'idrogeno come vettore energetico e combustibile.
Se la standardizzazione procede parallelamente allo sviluppo tecnologico, il lavoro dell'ISO/TC 197 dovrebbe agevolare l'immediata dimostrazione e l'implementazione delle tecnologie dell'idrogeno che sono necessarie per introdurre l'idrogeno in applicazioni energetiche diffuse.
B

## Slide 12
7. ISO TC 197
Proposte in corso di realizzazione:
WG6 15869 (IS) Idrogeno gassoso e miscele — serbatoi per veicoli terrestri.
WG5 17268 (revisione IS) Dispositivi di connessione per il rifornimento di veicoli con idrogeno compresso.
WG8 22734-1 (IS) Generatori di idrogeno che utilizzano processi di elettrolisi dall'acqua.
WG8 22734-2 (IS) Generatori di idrogeno che utilizzano processi di elettrolisi dall'acqua — Part 2: Applicazioni residenziali.
WG9 16110-2 (IS) Generatori di idrogeno che utilizzano tecnologie di fuel processing — Part 2: Metodi di prova per le prestazioni.
WG10 16111 (IS) Dispositivi di accumulo per il trasporto di gas — Idrogeno adsorbito in idruri metallici reversibili.
WG11 20012 (TS) Idrogeno gassoso — Stazioni di rifornimento.
WG12 14687-2 (IS) Combustibile Idrogeno — Specifiche del prodotto — Part 2: applicazioni di celle a combustibile PEM per veicoli stradali.
WG13 26142 (IS) Rilevatori di idrogeno.
Nuovi argomenti:
Dispositivi di accumulo per il trasporto di gas – Idrogeno adsorbito in idruri metallici reversibili - Idrogeno Gassoso– Generatori di idrogeno che utilizzano tecnologie di fuel processing.
B

## Slide 13
8. IEC TC 105 Celle a Combustibile
L' IEC 62282, che è una specifica tecnica, è stata predisposta dalla commissione tecnica IEC 105: "Tecnologie delle celle a combustibile" , è composta dai seguenti capitoli sotto il titolo generale Tecnologie relative alle Celle a Combustibile:
Part 1: Terminologia.
Part 2: Moduli di celle a combustibile.
Part 3-1: Impianti a fuel cell stazionari – Sicurezza.
Part 3-2: Impianti a fuel cell stazionari – Metodi di verifica delle prestazioni.
Part 3-3: Impianti a fuel cell stazionari – Installazione.
Part 4: Celle a Combustibile per propuldione e sistemi di generazione ausiliari.
Part 5: Apparecchi portatili a fuel cell – Sicurezza e requisiti prestazionali.
Part 6-1: Sistemi di generazione con micro fuel cell – Sicurezza 1.
Part 6-2: Sistemi di generazione con micro fuel cell – Prestazioni 1.
Part 6-3: Sistemi di generazione con micro fuel cell – Intercambiabilità 1.
Part 7-1: Metodo di test per monocella su celle a combustibile polimeriche (PEFC).
B

## Slide 14
8. IEC TC 105 Celle a Combustibile
L'IEC 62282 è composta dai capitoli seguenti sotto il titolo generale Tecnologie delle Celle a Combustibile:
Part 1: Terminologia.
Part 2: Moduli di celle a combustibile.
Part 3-1: Impianti a fuel cell stazionari – Sicurezza.
Part 3-2: Impianti a fuel cell stazionari – Metodi di verifica delle prestazioni.
Part 3-3: Impianti a fuel cell stazionari – Installazione.
Part 4: Celle a Combustibile per propuldione e sistemi di generazione ausiliari.
Part 5: Apparecchi portatili a fuel cell – Sicurezza e requisiti prestazionali.
Part 6-1: Sistemi di generazione con micro fuel cell – Sicurezza 1.
Part 6-2: Sistemi di generazione con micro fuel cell – Prestazioni 1.
Part 6-3: Sistemi di generazione con micro fuel cell – Intercambiabilità 1.
Part 7-1: Metodo di test per monocella su celle a combustibile polimeriche (PEFC) .
B

## Slide 15
Industria autoveicoli
Fornitori per l'industria &
SAE
Obiettivi congiunti del lavoro:
  sicurezza
  prestazioni
  consumi energetici
  emissioni
IEC/TC105
Fuel Cell
Industry
ISO/TC22
SC21
9. Standard SAE per fuel cell per autoveicoli
44 direttive devono essere vagliate per ricevere un'approvazione per un veicolo in in Europa.
Se un veicolo venisse collaudato con esito positivo secondo queste 44 direttive europee o regolamenti ECE equivalenti allora potrebbe essere approvato.
B

## Slide 16
10. Rifornimento di idrogeno e stazioni di rifornimento
Le stazioni per l'idrogeno devono essere considerate come soggette ad un richio particolare di incendio ed esplosione.
Il grado di rischio influisce sulla tipologia di impiantistica elettrica.
L'installazione e la gestione dei sistemi elettrici nelle stazioni a idrogeno devono essere in sinergia con normative, leggi e regolamenti in vigore in ogni Paese.
Per questa applicazione deve essere tenuta in considerazione in particolare la direttiva ATEX.
B

## Slide 17
11. ATEX: Regolamenti per miscele esplosive
Direttiva 99/92 EC ATEX 137A
Direttiva 94/9/EC ATEX 100
EN 60079-10, Apparati elettrici per miscele di gas esplosivi. Part 10: Classificazione delle aree pericolose
EN 1127-1:1997 , Miscele esplosive– prevenzione e protezione da esplosione –Identifica 13 differenti sorgetni di innesco che sono separate in due gruppi, uno con quelle più rilevanti nei gas tecnici ad uso industriale
EN 13463-1, Apparecchiature non elettriche per miscele potenzialmente esplosive – Part 1: Metodi di base e requisiti
EN 26184-2:1991 Sistemi di protezione da esplosione - Part 2 : Determinazione degli indici di esplosione dei gas combustibili in aria (ISO 6184-2:1985)No89/106/EEC
Lo Standard EN fornisce molte informazioni dettagliate relative ai requisiti di protezione per i dispositivi nelle diverse zone: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/atex.html
B

## Slide 18
12. Cooperazione internazionale
B